- Брошюра «Система водоподготовки бассейна. Рабочая документация».

Эта брошюра содержит комплекты рабочих чертежей, необходимых для уточнения планировки помещений бассейна разработчиками объекта, для изготовления силовой конструкции ванны бассейна и переливной емкости, для монтажа и подключения системы водоподготовки к коммуникациям объекта.

Брошюра содержит следующие документы:

| Шифр | Наименование | Содержание | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011.000-РД.С | Содержание | Перечень документов, включенных в брошюру «Рабочая Документация» | А4, 1 лист |
| 2011.000-ВП | Монтаж оборудования системы водоподготовки бассейна (комплект чертежей) | Ведомость чертежей, ведомость комплектов, общие указания, спецификация, схема гидравлическая принципиальная, схема нумерации кранов, планы, разрезы, дополнительные виды. При необходимости: Чертежи для изготовления нестандартных элементов системы водоподготовки | А4, 3 - 4 листа А3, 10 - 40 листов |
| 2011.000-ЭМ | Электромонтаж оборудования системы водоподготовки бассейна (комплект чертежей) | Ведомость чертежей, общие указания, спецификация, схема электрическая полумонтажная. При необходимости: Схема соединений, схема подключений, схема прокладки кабелей | А4, 3 - 4 листа А3, 5 - 15 листов |
| 2011.000-КЖ | Конструкции бассейна железобетонные (комплект чертежей) | Ведомость чертежей, общие указания, ниши для закладных элементов системы водоподготовки, планы, разрезы, дополнительные виды | А4, 5 - 10 листов А3, 5 - 20 листов |